MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: _____/2026
K bodu programu
Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investície stavby: 
Prepojenie cyklotrás na VD Žilina (Vážska cyklotrasa) -
SO 301 Verejné osvetlenie na úseku 1, SO 302 Verejné osvetlenie na úseku 2 a SO 303 Verejné osvetlenie na úseku 3

Materiál obsahuje: 



    Materiál prerokovaný v komisii:        
1. Návrh na uznesenie
                            Komisia dopravy
2. Dôvodová správa

                            Komisia finančná a majetková
3. Vlastný materiál

Predkladá:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor
Zodpovedný za vypracovanie:
Mgr. Ľuboš Slebodník
vedúci oddelenia dopravy
Žilina, 17.02.2026
NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2026
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. Schvaľuje
prevzatie a nadobudnutie nehnuteľného majetku, stavebných objektov (SO 301 Verejné osvetlenie na úseku 1, SO 302 Verejné osvetlenie na úseku 2 a SO 303 Verejné osvetlenie na úseku 3), ktoré budú vybudované ako vyvolaná investícia v rámci stavby „Prepojenie cyklotrás na VD Žilina (Vážska cyklotrasa)“, od investora a vlastníka stavby Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina, bezodplatne do vlastníctva mesta Žilina. 
DÔVODOVÁ SPRÁVA

V rámci stavby „Prepojenie cyklotrás na VD Žilina (Vážska cyklotrasa)“ budú vybudované stavebné objekty: SO 301 Verejné osvetlenie na úseku 1, SO 302 Verejné osvetlenie na úseku 2 a SO 303 Verejné osvetlenie na úseku 3, ktoré ako vyvolanú investíciu stavby vybuduje Žilinský samosprávny kraj. Predmetná stavba a jej vyššie uvedené stavebné objekty sú naprojektované a povolené v súlade s podmienkami mesta Žilina, pričom bude potrebné zmluvné odovzdanie a prevzatie a zaradenie do majetku mesta Žilina. Realizácia stavby je predpokladaná v tomto roku. 
Žilinský samosprávny kraj ako odovzdávajúci uskutoční na vlastné náklady vybudovanie objektov vyvolanej investície priamo a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej mestom Žilina ako preberajúcim a podľa právoplatného stavebného povolenia a bezodplatne ich odovzdá do vlastníctva a trvalej prevádzky preberajúcemu.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Predkladaný materiál je vo verejnom záujme, v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá negatívny dopad na rozpočet. 
Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

· Komisia dopravy na svojom zasadnutí dňa 29.01.2026 materiál prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť. 

· Komisia finančná a majetková na svojom zasadnutí dňa 27.01.2026 materiál prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť.

MATERIÁL

Z dôvodu majetkovo - právneho usporiadania nižšie uvedených stavebných objektov  budovaných ako vyvolanú investíciu stavby „Prepojenie cyklotrás na VD Žilina (Vážska cyklotrasa)“ je potrebné ich po vybudovaní previesť do vlastníctva mesta Žilina. Na základe toho potrebuje investor stavby (odovzdávajúci) súhlas budúceho správcu (preberajúceho) a podpísanie zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície. 
Odovzdávajúci je povinný vybudovať objekty vyvolanej investície bez vád, podľa projektovej dokumentácie, v súlade so stavebným povolením, v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami tak, aby slúžili svojmu účelu a zaväzuje sa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia so zabezpečením jeho právoplatnosti.

Odovzdávajúci poskytuje na objekty vyvolanej investície záruku v dĺžke 48 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi budúcim odovzdávajúcim a zhotoviteľom diela, ktorého súčasťou sú stavebné objekty vyvolanej investície.
Odovzdávajúci je povinný zabezpečiť, že na objektoch vyvolanej investície nebudú viaznuť žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená, či iné právne povinnosti, ktoré by mohli byť prekážkou prevodu vlastníckeho práva alebo by mohli byť významné pre rozhodnutie preberajúceho o prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva alebo inak obmedzovať preberajúceho v nakladaní a užívaní objektov vyvolanej investície.
Odovzdávajúci po vybudovaní stavby zorganizuje a uskutoční preberacie konanie, ktorého výsledkom bude kontrola diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície oprávnenými zástupcami zmluvných strán so spísaním prípadných vád a nedorobkov, lehotou na ich odstránenie a odovzdaním príslušnej technickej a projektovej dokumentácie k objektu nasledovne:

· SO 301 Verejné osvetlenie na úseku 1, 

· SO 302 Verejné osvetlenie na úseku 2,

· SO 303 Verejné osvetlenie na úseku 3.

K jednotlivým objektom stavby bude predložená požadovaná dokumentácia pre zaradenie do majetku a správy a pre následný výkon údržby v nasledovnom rozsahu:

· projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,

· geodetické zameranie,

· právoplatné stavebné povolenie,

· zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, 

· vyhlásenie zhody na použité materiály,

· certifikáty použitých materiálov,
· manuál údržby. 
Prílohy:

1. Situácia širších vzťahov 
[image: image1.emf]C SIT SIRSICH  VZTAHOV.pdf


2. SO 301 Verejné osvetlenie na úseku 1, podrobná situácia 
[image: image2.emf]SO 301 02 Podrobna  situacia.pdf


3. SO 302 Verejné osvetlenie na úseku 2, podrobná situácia 
[image: image3.emf]SO 302 02 Podrobna  situacia.PDF


4. SO 303 Verejné osvetlenie na úseku 3, podrobné situácie


[image: image4.emf]SO 303 02 Podrobna  situacia 01.pdf



 EMBED Acrobat.Document.DC  [image: image5.emf]SO 303 02 Podrobna  situacia 02.pdf



 EMBED Acrobat.Document.DC  [image: image6.emf]SO 303 03 Podrobna  situacia 03.pdf


[image: image7.png]




_1831526636.pdf


Text

 3.50



Text

 ÚSEK 1



Text

 SMER VODNÉ DIELO



Text

 3.78



Text

 3.50



Text

 ÚSEK 1



Text

 Prepojenie cyklotrás na ľavom brehu Váhi pri priehradnom múre na VD Žilina



Text

 Prepojenie cyklotrás na ľavom brehu Váhi pri priehradnom múre na VD Žilina



Text

 3.75



Text

 1.80



Text

 1.80



Text

 1.80



Text

 1.80



Text

 3.50



Text

 3.50



Text

 3.50



Text

 3.50



Text

 2.40



Text

 5.32



Text

 DELENÁ CHRÁNIČKA PVC, D 110 mm 14,0 m



Text

  SO 301 - VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

  SO 301 - VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 2210/12



Text

 2210/13



Text

 2210/14



Text

 2210/20



Text

 2210/23



Text

 2210/24



Text

 2210/25



Text

 2210/26



Text

 2210/27



Text

 2210/28



Text

 2210/29



Text

 3216/7



Text

 3216/8



Text

 3216/12



Text

 2210/30



Text

 3216/55



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 uychytenom na konštrukcii mosta



Text

 Káble vedné v káblovom žlabe - nerez materiál 



Text

 Riešiť chránený výstup zo zeme na mostovku



Text

 Nový strmeňový výložník V1T-S-05-60



Text

 vo výške 6m



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový strmeňový výložník V1T-S-05-60



Text

 vo výške 6m



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Vodovod Sevak



Text

 Ochranné pásmo



Text

 A1



Text

 A2



Text

 A3



Text

 A4



Text

 P1



Text

 P2



Text

 A6



Text

 A7



Text

 P3



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 A8



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový strmeňový výložník V1T-S-05-60



Text

 vo výške 6m



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 A5



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 Ai



Text

 KMS



Text

 Prepojiť uzemennie konštrukcie s VO



Text

 FeZn 30x4



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 A21



Text

 PODROBNA SITUÁCIA  úsek 1 M 1:250



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 KRAJ:



Text

 ZÁKAZKA:



Text

 PRÍLOHA:



Text

 SÚPRAVA:



Text

 ČÍSLO PRÍLOHY:



Text

 MIERKA:



Text

 STUPEŇ:



Text

 ČÍSLO ZÁKAZKY:



Text

 DÁTUM:



Text

 INVESTOR:



Text

 FORMÁT



Text

 OKRES:



Text

 K.Ú.:



Text

 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:



Text

 NAVRHOL - VYPRACOVAL:



Text

 KONTROLOVAL:



Text

 MANAŽÉR PROJEKTU:



Text

 5xA4



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 ŽILINSKÝ



Text

 ŽILINA



Text

 Žilina, Teplička nad Váhom



Text

 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, 011 09 ŽILINA



Text

 OBJEKT:



Text

 SO 301 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 1



Text

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)



Text

 doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.



Text

 1:250



Text

 02



Text

 PODROBNÁ SITUÁCIA



Text

 LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ:



Text

 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk



Text

 KANALIZÁCIA  (SEVAK)



Text

 VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 OPTICKÁ SIEŤ



Text

 ELEKTRICKÁ VEDENIE



Text

 VODOVOD (SEVAK)



Text

 VVN ELEKTRICKÁ VEDENIE 110 kW



Text

 25_09



Text

 03/2025



Text

 DRS



Text

 Ochrana pred ÚEP : Samočinným odpojením napájania 



Text

 Rozvodná sústava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S



Text

 Prostredie        : 411 Vonkajšie



Text

 podla STN 33 2000-4-41    413.1 Samočinným odpojením napájania



Text

 Upozornenie :



Text

 je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlasenie



Text

 Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutkovým stavom



Text

 Dodávatel stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp.



Text

 nedostatkov na ne upozorniť projektanta.



Text

 zahájením stvebných prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia 



Text

 Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP



Text

 Kábel CYKY-J 4x16 uložený v zemi v ochrannej rúrke FXKVR 63



Text

 Existujúci ocelový stoziar - výmena svorkovnice za novú EKM2051 so SMART DC modulom, SPD T2-3, poist 6A



Text

 SMART Senzor - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 6 / 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 SMART Tlačidlo - ovládanie prisvietenia/antipanic



Text

 Legenda:



Text

 Rozvádzač verejného osvetlenia, vybavený SMART technológiou 



Text

 pre ovládanie a kontrolu osvetlenia a pripojených SMART zariadení pomocou PLC signálu



Text

 iRVO



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou resp ELV SENEC STK 60/60/3K12-Z s manžetou 



Text

 nový kábel H07RN-F 5G1,5 zo svorkovnice do svietidla, riešenie svorkovnice koordinovať



Text

 podla priestorových možností v pôvodnom stožiari



Text

 popri kábli vedené uzemňovacie vedenie FeZn30x4 a opt. chránička 12/10



Text

 SMART Detektor pohybu - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou, strmeňový výložník v H6m V1T-S-05-60 



Text

 Poznámka:



Text

 Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Text

 Káble v zemi viesť mimo upeňovacích štruktúr arch. prvkov, potom zamerať a zaznačiť



Text

 do projektu skutočného vyhotovenia.



Text

 ING. PETER ĎURANA, PhD.



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 Ai



Text

 KMS



Text

 Analytický box - EDGE computing energetický napojený z VO, dátovo napojený na lokálneho operatóra OPT siete



Text

 KMS - Kamerový multisenzor napojneý na analytický box, FTP do AI boxu (PoE), dialkový reset cez systém riadenia a monitorovania



Text

 verejného osvetlenia






_1831526697.pdf


Text

 ÚSEK 3



Text

 ÚSEK 3



Text

 SMER OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA



Text

 Prepojenie cyklotrasy pri okružnej križovatke v Celuózke  a Važskej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu



Text

 Prepojenie cyklotrasy pri okružnej križovatke v Celuózke  a Važskej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu



Text

 Doplnenie verejného osvetlenia na úseku 3



Text

 Preloženie verejného osvetlenia na úseku 3



Text

 2



Text

 25.00



Text

 KK   0,13032



Text

 1



Text

 00.00



Text

 2



Text

 25.00



Text

 3



Text

 50.00



Text

 4



Text

 75.00



Text

 5



Text

 00.00



Text

 6



Text

 25.00



Text

 7



Text

 50.00



Text

 8



Text

 75.00



Text

 4,5%



Text

 KT   0,00883



Text

 KT   0,03306



Text

 VB   0,03615



Text

 KT   0,05212



Text

 KT   0,05897



Text

 KT   0,13290



Text

 KT   0,13915



Text

 KT   0,16670



Text

 KT   0,17084



Text

 KT   0,18571



Text

 KT   0,18901



Text

 KT   0,19576



Text

 KT   0,20901



Text

 KT   0,21936



Text

 VB   0,22009



Text

 ZAČIATOK ÚSEKU 3



Text

 ZU 0,00000



Text

 KU 0,23123



Text

 KONIEC ÚSEKU 3



Text

 339.13



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

  SO 303 - NASVIETENIE PRIECHODOV



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 naspojkovanie novým káblom



Text

 vytýčenie starého kábla



Text

 Nový výlóžník V2T 10-60-90st



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Zatiahnúť nový kábel 



Text

 do starého stožiaru



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 uychytenom na konštrukcii mosta



Text

 Káble vedné v káblovom žlabe - nerez materiál 



Text

 Riešiť chránený výstup zo zeme na mostovku



Text

 Ochranné pásmo



Text

 KANALIZAČNÉ POTRUBIE



Text

 KANALIZAČNÉ POTRUBIE



Text

 Ochranné pásmo



Text

 A18



Text

 A17



Text

 A16



Text

 A15



Text

 A14



Text

 A13



Text

 A12



Text

 A11



Text

 A10



Text

 A9



Text

 P4



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 Doviesť kábel v chráničke a zemnenie



Text

  až do stožiarového lôžka



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 REFERENČNÝ ÚSEK RU 02



Text

 Prepojiť uzemennie konštrukcie s VO



Text

 FeZn 30x4



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 C8



Text

 C9



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 KRAJ:



Text

 ZÁKAZKA:



Text

 PRÍLOHA:



Text

 SÚPRAVA:



Text

 ČÍSLO PRÍLOHY:



Text

 MIERKA:



Text

 STUPEŇ:



Text

 ČÍSLO ZÁKAZKY:



Text

 DÁTUM:



Text

 INVESTOR:



Text

 FORMÁT



Text

 24-66



Text

 02/2024



Text

 02



Text

 OKRES:



Text

 K.Ú.:



Text

 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:



Text

 NAVRHOL - VYPRACOVAL:



Text

 KONTROLOVAL:



Text

 MANAŽÉR PROJEKTU:



Text

 6xA4+



Text

 DSP



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 ŽILINSKÝ



Text

 ŽILINA



Text

 OBJEKT:



Text

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)



Text

 doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.



Text

 1:250



Text

 PODROBNA SITUÁCIA - úsek 3 M 1:250



Text

 PODROBNÁ SITUÁCIA



Text

 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 3



Text

 ING. PETER ĎURANA, PhD.



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ:



Text

 KANALIZÁCIA  (SEVAK)



Text

 VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 OPTICKÁ SIEŤ



Text

 ELEKTRICKÁ VEDENIE



Text

 VODOVOD (SEVAK)



Text

 VVN ELEKTRICKÁ VEDENIE 110 kW



Text

 Ochrana pred ÚEP : Samočinným odpojením napájania 



Text

 Rozvodná sústava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S



Text

 Prostredie        : 411 Vonkajšie



Text

 podla STN 33 2000-4-41    413.1 Samočinným odpojením napájania



Text

 Upozornenie :



Text

 je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlasenie



Text

 Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutkovým stavom



Text

 Dodávatel stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp.



Text

 nedostatkov na ne upozorniť projektanta.



Text

 zahájením stvebných prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia 



Text

 Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP



Text

 Kábel CYKY-J 4x16 uložený v zemi v ochrannej rúrke FXKVR 63



Text

 Existujúci ocelový stoziar - výmena svorkovnice za novú EKM2051 so SMART DC modulom, SPD T2-3, poist 6A



Text

 SMART Senzor - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 6 / 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 SMART Tlačidlo - ovládanie prisvietenia/antipanic



Text

 Legenda:



Text

 Rozvádzač verejného osvetlenia, vybavený SMART technológiou 



Text

 pre ovládanie a kontrolu osvetlenia a pripojených SMART zariadení pomocou PLC signálu



Text

 iRVO



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou resp ELV SENEC STK 60/60/3K12-Z s manžetou



Text

 nový kábel H07RN-F 5G1,5 zo svorkovnice do svietidla, riešenie svorkovnice koordinovať



Text

 podla priestorových možností v pôvodnom stožiari



Text

 popri kábli vedené uzemňovacie vedenie FeZn30x4 a opt. chránička 12/10



Text

 SMART Detektor pohybu - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou 



Text

 Poznámka:



Text

 Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Text

 Káble v zemi viesť mimo upeňovacích štruktúr arch. prvkov, potom zamerať a zaznačiť



Text

 do projektu skutočného vyhotovenia.






_1831526703.pdf


Text

 ÚSEK 3



Text

 ÚSEK 3



Text

 16.14



Text

 Prepojenie cyklotrasy pri okružnej križovatke v Celuózke  a



Text

 5



Text

 00.00



Text

 6



Text

 25.00



Text

 Preloženie verejného osvetlenia na úseku 3



Text

 SO 103 - ÚSEK 3



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 naspojkovanie novým káblom



Text

 vytýčenie starého kábla



Text

 Nový stožiar STK 60/80 



Text

 Nový výlóžník V2T 10-60-90st



Text

 2 svietidla cestné 



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Zatiahnúť nový kábel 



Text

 do starého stožiaru



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 A14



Text

 A13



Text

 A19



Text

 A20



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 C8



Text

 C9



Text

 C10



Text

 C11



Text

 C12



Text

 C13



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 KRAJ:



Text

 ZÁKAZKA:



Text

 PRÍLOHA:



Text

 SÚPRAVA:



Text

 ČÍSLO PRÍLOHY:



Text

 MIERKA:



Text

 STUPEŇ:



Text

 ČÍSLO ZÁKAZKY:



Text

 DÁTUM:



Text

 INVESTOR:



Text

 FORMÁT



Text

 25_09



Text

 03/2025



Text

 03



Text

 OKRES:



Text

 K.Ú.:



Text

 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:



Text

 NAVRHOL - VYPRACOVAL:



Text

 KONTROLOVAL:



Text

 MANAŽÉR PROJEKTU:



Text

 12xA4



Text

 DRS



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 ŽILINSKÝ



Text

 ŽILINA



Text

 Žilina, Teplička nad Váhom



Text

 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, 011 09 ŽILINA



Text

 OBJEKT:



Text

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)



Text

 doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.



Text

 1:250



Text

 PODROBNÁ SITUÁCIA 2



Text

 LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ:



Text

 KANALIZÁCIA  (SEVAK)



Text

 VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 OPTICKÁ SIEŤ



Text

 ELEKTRICKÁ VEDENIE



Text

 VODOVOD (SEVAK)



Text

 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 3



Text

 Kábel CYKY-J 4x16 uložený v zemi v ochrannej rúrke FXKVR 63



Text

 Existujúci ocelový stoziar - výmena svorkovnice za novú EKM2051 so SMART DC modulom, SPD T2-3, poist 6A



Text

 SMART Senzor - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 6 / 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 SMART Tlačidlo - ovládanie prisvietenia/antipanic



Text

 Legenda:



Text

 Rozvádzač verejného osvetlenia, vybavený SMART technológiou 



Text

 pre ovládanie a kontrolu osvetlenia a pripojených SMART zariadení pomocou PLC signálu



Text

 iRVO



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou resp ELV SENEC STK 60/60/3K12-Z s manžetou 



Text

 nový kábel H07RN-F 5G1,5 zo svorkovnice do svietidla, riešenie svorkovnice koordinovať



Text

 podla priestorových možností v pôvodnom stožiari



Text

 popri kábli vedené uzemňovacie vedenie FeZn30x4 a opt. chránička 12/10



Text

 SMART Detektor pohybu - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou 



Text

 Poznámka:



Text

 Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Text

 Káble v zemi viesť mimo upeňovacích štruktúr arch. prvkov, potom zamerať a zaznačiť



Text

 do projektu skutočného vyhotovenia.



Text

 Ochrana pred ÚEP : Samočinným odpojením napájania 



Text

 Rozvodná sústava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S



Text

 Prostredie        : 411 Vonkajšie



Text

 podla STN 33 2000-4-41    413.1 Samočinným odpojením napájania



Text

 Upozornenie :



Text

 je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlasenie



Text

 Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutkovým stavom



Text

 Dodávatel stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp.



Text

 nedostatkov na ne upozorniť projektanta.



Text

 zahájením stvebných prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia 



Text

 Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP



Text

 ING. PETER ĎURANA, PhD.



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK






_1831526710.pdf


Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 pripravená chránička FXKVS 63



Text

 zatiahnúť nový kabel CYKY-J 4x16 a OPT 12/10



Text

 kontrola uzemnenia / výmena nového pásu FeZN 30x4



Text

 R1



Text

 R2



Text

 R3



Text

 R4



Text

 R5



Text

 R6



Text

 R7



Text

 iRVO 101



Text

 pre vetvu VO smerom do mesta



Text

 existujúci kábel



Text

 ak je zemniaci vodič poškodený



Text

 Nový stožiar STK 60/50



Text

 Nový stožiar STK 60/50



Text

 Nový stožiar STK 60/50



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Nový stožiar STK 60/60



Text

 Pripraviť aj druhú chráničku



Text

 Ocelovo-polechová s IP54, uzamykatelná



Text

 existujúca RIS - Výmena skrine s ističmi 



Text

 s pomocnými kontaktami a DC modulmi



Text

 RIS



Text

 Ppodkop pod betónom plotu



Text

 Nový stožiar STK 60/50



Text

 Výložník V1T-10-60



Text

 Výložník V1T-10-60



Text

 Výložník V1T-10-60



Text

 Pod vedením NN a Rozhlasu



Text

 Pod vedením NN a Rozhlasu



Text

 Pod vedením NN a Rozhlasu



Text

 Pod vedením NN a Rozhlasu



Text

  vedený v ochr. rúrke pod cestou



Text

 SB1



Text

 Pôvodný RVO, inštlaácia nového PMv5



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 REFERENČNÝ ÚSEK RU 03



Text

 C13



Text

 vymeniť za nový CYKY-J 4x16



Text

 SP2



Text

 SP1



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 KRAJ:



Text

 ZÁKAZKA:



Text

 PRÍLOHA:



Text

 SÚPRAVA:



Text

 ČÍSLO PRÍLOHY:



Text

 MIERKA:



Text

 STUPEŇ:



Text

 ČÍSLO ZÁKAZKY:



Text

 DÁTUM:



Text

 INVESTOR:



Text

 FORMÁT



Text

 25_09



Text

 03/2025



Text

 03



Text

 OKRES:



Text

 K.Ú.:



Text

 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:



Text

 NAVRHOL - VYPRACOVAL:



Text

 KONTROLOVAL:



Text

 MANAŽÉR PROJEKTU:



Text

 12xA4



Text

 DRS



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 ŽILINSKÝ



Text

 ŽILINA



Text

 Žilina, Teplička nad Váhom



Text

 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, 011 09 ŽILINA



Text

 OBJEKT:



Text

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)



Text

 doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.



Text

 1:250



Text

 PODROBNÁ SITUÁCIA



Text

 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk



Text

 SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 3 - REKONŠTRUKCIA PRÍVODNÉHO KÁBLOVÉHO VEDENIA



Text

 Kábel CYKY-J 4x16 uložený v zemi v ochrannej rúrke FXKVR 63 v pôovodnej káblovej trase - 



Text

 Existujúci ocelový / betónový stoziar - výmena svorkovnice za novú EKM2051 so SMART DC modulom, SPD T2-3, poist 6A



Text

 Legenda:



Text

 Existujúci rozvádzač verejného osvetlenia, vybavený SMART technológiou 



Text

 pre ovládanie a kontrolu osvetlenia a pripojených SMART zariadení pomocou PLC signálu



Text

 iRVO



Text

 nový kábel CYKY-J 5G1,5 zo svorkovnice do svietidla, výmena za nový stožiar ELV STK 60/50 3K12-Z s manžetou 



Text

 popri kábli vedené uzemňovacie vedenie FeZn30x4, a opt. chránička 12/10



Text

 Poznámka:



Text

 Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Text

 Káble v zemi viesť mimo upeňovacích štruktúr arch. prvkov, potom zamerať a zaznačiť



Text

 do projektu skutočného vyhotovenia.



Text

 Ochrana pred ÚEP : Samočinným odpojením napájania 



Text

 Rozvodná sústava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S



Text

 Prostredie        : 411 Vonkajšie



Text

 podla STN 33 2000-4-41    413.1 Samočinným odpojením napájania



Text

 Upozornenie :



Text

 je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlasenie



Text

 Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutkovým stavom



Text

 Dodávatel stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp.



Text

 zahájením stvebných prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia 



Text

 Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP



Text

 ING. PETER ĎURANA, PhD.



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 Chránička v hlbke 1m HDPE 90 - po trase pod komunikáciou - vjazdy do dvorov cez chodník



Text

 vedené v pôvodnej trase káblového rozvodu verejného osvetlenia - oprava poškodeného vedenia



Text

 existujúca RIS - Výmena skrine s ističmi 



Text

 s pomocnými kontaktami a DC modulmi



Text

 Ocelovo-polechová s IP65, uzamykatelná



Text

 RIS



Text

 a  ELV STK 60/60 3K12-Z s manžetou, revitalizácia betónového zákaldu na pôvodnom mieste



Text

 výmena PM modulov, konfigurácia nových svietidiel do systému DVO



Text

 nedostatkov na ne upozorniť projektanta.






_1831526662.pdf


Text

 ÚSEK 2



Text

 SPEVNENIE SVAHU NA ÚSEKU 2



Text

 ZAČIATOK ÚSEKU 2



Text

 KT   0,01576



Text

 KT   0,02100



Text

 KT   0,02713



Text

 VB   0,05327



Text

 VB   0,14622



Text

 VB   0,17467



Text

 KT   0,19339



Text

 KT   0,19998



Text

 VB   0,20813



Text

 VB   0,22844



Text

 KT   0,23358



Text

 KT   0,24073



Text

 KONIEC ÚSEKU 2



Text

 2



Text

 25.00



Text

 3



Text

 50.00



Text

 4



Text

 75.00



Text

 5



Text

 00.00



Text

 6



Text

 25.00



Text

 KT   0,11962



Text

 KONIEC ÚSEKU 3



Text

 ÚSEK 2



Text

 KU 0,25389



Text

 ZU 0,00000



Text

 BUS



Text

 BUS



Text

 3.75



Text

 3.75



Text

 3.75



Text

 3.75



Text

 3.75



Text

 10.00



Text

 1.00



Text

 6.00



Text

 3.75



Text

 0,1



Text

 0,2



Text

 2103/9



Text

 2103/10



Text

 2103/11



Text

 2103/12



Text

 2103/13



Text

 2103/14



Text

 2103/15



Text

 2103/16



Text

 2103/17



Text

 2103/27



Text

 2103/28



Text

 2103/29



Text

 2103/30



Text

 2103/35



Text

 2103/61



Text

 2103/62



Text

 2210/20



Text

 2210/21



Text

 2210/22



Text

 2210/23



Text

 2210/24



Text

 2210/25



Text

 2210/26



Text

 3216/7



Text

 3216/8



Text

 3216/12



Text

 2103/189



Text

 2103/191



Text

 2103/58



Text

 2103/57



Text

 d



Text

 2103/34



Text

 2103/59



Text

 2103/25



Text

 2103/26



Text

 2103/33



Text

 2103/268



Text

 2103/261



Text

 2103/63



Text

 2233/38



Text

 2233/39



Text

 2233/40



Text

 2103/267



Text

 2103/266



Text

 2103/265



Text

 2103/264



Text

 2103/272



Text

 2103/269



Text

 2103/64



Text

 2103/270



Text

 2103/271



Text

 2103/262



Text

 2103/263



Text

 2103/276



Text

 2103/275



Text

 2103/274



Text

 2103/273



Text

 2103/65



Text

 2103/283



Text

 2103/277



Text

 2103/278



Text

 2103/279



Text

 2103/280



Text

 2103/254



Text

 2103/253



Text

 2103/252



Text

 2103/251



Text

 2103/250



Text

 2103/249



Text

 2103/248



Text

 2103/260



Text

 2103/255



Text

 2103/256



Text

 2103/60



Text

 Zmena pozície stožiara 



Text

 Nový stožiar STK 60/80 



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 napojnené z rovádzača VDŹ



Text

 VDZ 12



Text

 VDZ 13



Text

 VDZ 1



Text

 VDZ 2



Text

 VDZ 3



Text

 VDZ 4



Text

 VDZ 5



Text

 VDZ 9



Text

 VDZ 6



Text

 VDZ 7



Text

 VDZ 8



Text

 VDZ x



Text

 napojnené z rovádzača VDŹ



Text

 existujúce vedenie v zemi



Text

 existujúce vedenie v zemi



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 OC DN 400 mm



Text

 PVC DN 600 mm



Text

 OC DN 400 mm



Text

 PVC DN 600 mm



Text

 OC DN 400 mm



Text

 PVC DN 600 mm



Text

 OC DN 400 mm



Text

 PVC DN 600 mm



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Ochranné pásmo



Text

 Demontáž stožiaru



Text

 existujúci kábel ku svietidlu



Text

 naspojkovať pôvodný kábel v zemi



Text

 pôvodný kábel bez zmeny



Text

 A21



Text

 C2



Text

 C1



Text

 C3



Text

 C4



Text

 C5



Text

 C6



Text

 C7



Text

 A22



Text

 P5



Text

 A23



Text

 A24



Text

 P6



Text

 A25



Text

 P7



Text

 A26



Text

 A27



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4, OPT12/10



Text

 Zrušiť napojenie z rovádzača VDŽ



Text

 rozpojením vo svorkovnici, oznčiť vývody



Text

 vo svietidle VDZ 13



Text

 vo výške 6m 



Text

 Nový strmeňový výlóžník V1T-S-05-60



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16, FXKVR D63, FeZn 30x4, OPT 12/10 



Text

 riešiť prekopom cez cestu - nie pretlak



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový strmeňový výlóžník V1T-S-05-60



Text

 vo výške 6m 



Text

 Nový kábel CYKY-J 4x16



Text

 FXKVS D63, FeZn 30x4



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Nový stožiar STK 60/80 



Text

 Nový strmeňový výlóžník V1T-S-05-60



Text

 vo výške 6m



Text

 Nový stožiar STK 60/80



Text

 Výmena svietidla a svorkovnice



Text

 REFERENČNÝ ÚSEK RU 01



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 výložník V1T-10-60



Text

 Ai



Text

 KMS



Text

 PODROBNA SITUÁCIA - úsek 2 M 1:250



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 KRAJ:



Text

 ZÁKAZKA:



Text

 PRÍLOHA:



Text

 SÚPRAVA:



Text

 ČÍSLO PRÍLOHY:



Text

 MIERKA:



Text

 STUPEŇ:



Text

 ČÍSLO ZÁKAZKY:



Text

 DÁTUM:



Text

 INVESTOR:



Text

 FORMÁT



Text

 03/2025



Text

 02



Text

 OKRES:



Text

 K.Ú.:



Text

 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:



Text

 NAVRHOL - VYPRACOVAL:



Text

 KONTROLOVAL:



Text

 MANAŽÉR PROJEKTU:



Text

 7xA4



Text

 DRS



Text

 POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI! SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



Text

 ŽILINSKÝ



Text

 ŽILINA



Text

 Žilina, Teplička nad Váhom



Text

 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, 011 09 ŽILINA



Text

 PODROBNÁ SITUÁCIA



Text

 OBJEKT:



Text

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)



Text

 doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.



Text

 1:250



Text

 LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ:



Text

 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk



Text

 KANALIZÁCIA  (SEVAK)



Text

 VEREJNÉ OSVETLENIE



Text

 OPTICKÁ SIEŤ



Text

 ELEKTRICKÁ VEDENIE



Text

 VODOVOD (SEVAK)



Text

 VVN ELEKTRICKÁ VEDENIE 110 kW



Text

 SO 302 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 2



Text

 25_09



Text

 Ochrana pred ÚEP : Samočinným odpojením napájania 



Text

 Rozvodná sústava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S



Text

 Prostredie        : 411 Vonkajšie



Text

 podla STN 33 2000-4-41    413.1 Samočinným odpojením napájania



Text

 Upozornenie :



Text

 je potrebné prekonzultovať s projektantom a návrh opatrení dať na odsúhlasenie



Text

 Prípadný rozdiel medzi výkresovou dokumentáciou a skutkovým stavom



Text

 Dodávatel stavby je pred vypracovaním cenovej ponuky na stavbu resp.



Text

 nedostatkov na ne upozorniť projektanta.



Text

 zahájením stvebných prác povinný preštudovať si PD. V prípade zistenia 



Text

 Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné vyhlášky, STN a pokyny BOZP



Text

 Kábel CYKY-J 4x16 uložený v zemi v ochrannej rúrke FXKVR 63



Text

 Existujúci ocelový stoziar - výmena svorkovnice za novú EKM2051 so SMART DC modulom, SPD T2-3, poist 6A



Text

 SMART Senzor - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 6 / 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 SMART Tlačidlo - ovládanie prisvietenia/antipanic



Text

 Legenda:



Text

 Rozvádzač verejného osvetlenia, vybavený SMART technológiou 



Text

 pre ovládanie a kontrolu osvetlenia a pripojených SMART zariadení pomocou PLC signálu



Text

 iRVO



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou resp ELV SENEC STK 60/60/3K12-Z s manžetou



Text

 nový kábel H07RN-F 5G1,5 zo svorkovnice do svietidla, riešenie svorkovnice koordinovať



Text

 podla priestorových možností v pôvodnom stožiari



Text

 popri kábli vedené uzemňovacie vedenie FeZn30x4 a opt. chránička 12/10



Text

 SMART Detektor pohybu - pre adaptívne riadenie spínania osvetlenia



Text

 Navrhovaný stožiar, 8m nad zemou, kuželový pozink ocel 



Text

 Vybavený svorkovnicou EKM-2051-5S-1R/D-RK-1S, SMART DC modulom pre ovládanie a kontrolu svietidiel, SPD T2



Text

 Referenčný model: ELV SENEC STK 60/80/3K12-Z s manžetou 



Text

 Poznámka:



Text

 Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom



Text

 Káble v zemi viesť mimo upeňovacích štruktúr arch. prvkov, potom zamerať a zaznačiť



Text

 do projektu skutočného vyhotovenia.



Text

 ING. PETER ĎURANA, PhD.



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 ING. ĽUBOMÍR GECÍK



Text

 Ai



Text

 KMS



Text

 Analytický box - EDGE computing energetický napojený z VO, dátovo napojený na lokálneho operatóra OPT siete



Text

 KMS - Kamerový multisenzor napojneý na analytický box, FTP do AI boxu (PoE), dialkový reset cez systém riadenia a monitorovania



Text

 verejného osvetlenia






_1831526560.pdf


SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
M 1:2000


C
POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v


KRAJ:


ZÁKAZKA:


PRÍLOHA:


SÚPRAVA:ČÍSLO PRÍLOHY:


MIERKA:
STUPEŇ:


ČÍSLO ZÁKAZKY:
DÁTUM:


INVESTOR:


FORMÁT


25-09
03/2025


C


OKRES: K.Ú.:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:


NAVRHOL - VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:


MANAŽÉR PROJEKTU: 3xA4


DSP


POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v


ŽILINSKÝ ŽILINA


ING. JÚLIUS HLAVÁČ


Žilina, Teplička nad Váhom
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KOMENSKÉHO 48, 011 09 ŽILINA


DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62


010 01 Žilina
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk


ING. LUKÁŠ ROLKO


 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV


OBJEKT: KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY


PREPOJENIE CYKLOTRÁS NA
VD ŽILINA (Vážska cyklotrasa)


ING. JÚLIUS HLAVÁČdoc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.


HRAD BUDATÍN


HRAD STREČNO


Vodné dielo


Váh


Existujúca cyklotrasa


Existujúca cyklotrasa pri Váhu


Priehrada


Existujúca cyklotrasa pri Váhu


Ex
ist


uj
úc


a 
cy


klo
tra


sa


1:2000


LEGENDA:


EXISTUJÚCE ÚSEKY CYKLOCHODNÍKOV A
SPOLOČNÝCH CHODNÍKOV


SO 101  ÚSEK 1


PRIECHODY PRE CHODCOV


Ex
ist


. p
ar


ko
vis


ko


Ex
ist


ujú
ca


 cy
klo


tra
sa


NASVIETENIE PRIECHODOV


NASVIETENIE PRIECHODOV


SO 203 LÁVKA  PONAD POTOK ROSINKA


Ro
sin


ka


Rosinka


LÁVKY NA TRASE CYKLOCHODNÍKA


Spe
vn


en
ie


sv
ah


u


Jama Celuózka


Autobus
zást.


Auto
bu


s z
ás


t.


Ús
ek


 3


Úsek 3
Úse


k 2


Úse
k 2


Úsek 1


"Marína"


"Extreme park"


"River"


OBJEKTOVÉ ČLENENIE:


"Kubica sport"


Úsek 1


SO 103 - ÚSEK 3


Prepojenie cyklotrás na ľavom a pravom brehu Váhu
 pod priehradným múrom na VD Žilina


SO 102 - ÚSEK 2


Prepojenie cyklotrasy pri okružnej križovatke v Celuózke  a
Važskej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu


SO 201 LÁVKA  PONAD POTOK ROSINKA


SO 203 LÁVKA PONAD POTOK ROSINKA
NA ÚSEKU 3


SO 101 -ÚSEK 1


SO 201 LÁVKA PONAD POTOK ROSINKA
NA ÚSEKU 1


SO 102 -ÚSEK 2


SO 103 -ÚSEK 3


SO 102  ÚSEK 2


SO 103  ÚSEK 3


SO 102 - ÚSEK 2


NA ÚSEKU 1


NA ÚSEKU 3


Staveb. bezbariérové
úpravy
úsek 3


SO 301 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 1


SO 302 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 2


SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 3


SO 301 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 1


SO 303 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 3


SO 302 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 2


SO 302 - VEREJNÉ OSVETLENIE NA ÚSEKU 2






